Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2019                                                           					 № 786-па

О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 
2019-2020 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 05.08.2019 № 786-па

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020 годов

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

  - Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

  - Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

  - Объекты, подлежащие проверке: участок тепловых сетей теплоэлектроцентрали филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (станция Участок № 1 ТЭЦ-9, станция ТЭЦ-9, станция ТЭЦ-10), Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Преобразование», Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (Тепловые сети на территории АО «АНХК», г. Ангарск, промзона АО «АНХК»; Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Тепловые сети на территории ОАО «РЖД» филиал ВСЖД, г. Ангарск, район ст.Суховская).

  - Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:

    - Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

    - Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

  - Сроки проведения проверки:

    - В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 17 сентября по 28 сентября.

    - В отношении объектов жилищного фонда с 27 августа по 14 сентября.

    - В отношении объектов социально-культурной сферы с 3 сентября по 14 сентября.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации Ангарского городского округа.

  - В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

  - При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.

  - В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответствии с Правилами.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – Паспорт), выданный на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается администрацией Ангарского городского округа.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При проведении проверки готовности к отопительному периоду
2019-2020 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций ожидаются следующие результаты:

    - Готовность тепловых нагрузок.

    - Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

    - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

    - Обеспечение качества теплоносителей.

    - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

    - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

    - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

    - Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

    - Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

    - Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

    - Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

    - Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

    - Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - При проведении проверки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии ожидаются следующие результаты:

    - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

    - Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

    - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

    - Технически исправное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

    - Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

    - Технически исправное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

    - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

    - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

    - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

    - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

    - Плотность оборудования тепловых пунктов.

    - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

    - Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

    - Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

    - Сроки выдачи Паспортов определяются председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципального образования Ангарский городской округ.

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 05.08.2019 № 786-па

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020 годов

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Сафронов Андрей Сергеевич | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Заместители председателя комиссии: |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Попович Марина Витальевна | заместитель начальника Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Секретарь комиссии: |  |
| Осокин Алексей Сергеевич | главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Члены комиссии: |  |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (по согласованию) |
| Боровиков Павел Владимирович | технический директор участка тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию) |
| Кузьменков Виктор Алексеевич | директор Муниципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства» |
| Лысак Лариса Ивановна | начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа |
| Медведенко Наталья Юрьевна | начальник Ангарского отделения общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию) |
| Неверова Ирина Юрьевна | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Полупан Николай Николаевич | директор филиала государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (по согласованию) |
| Таюрский Виктор Юрьевич | заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электрической Централи-9 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию) |
| Филатов Алексей Анатольевич | директор муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (по согласованию) |
| Хлюстов Алексей Алексеевич | начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа |
| Цыкунов Сергей Николаевич | директор филиала «Ангарскгоргаз» акционерного общества «Иркутскоблгаз» (по согласованию) |
| Чикалова Маргарита Юрьевна | начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров