Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                                       				   № 02-па

Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях охраны водных объектов от загрязнения установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению), для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.05.2016 
№ 1099-па «Об установлении нормативных показателей водоотведения (сброса) по составу сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа для абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность» отменить.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 14.01.2020 № 02-па

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему

водоотведения Ангарского городского округа

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Единица измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативы состава хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа |
| 1.1. | Водородный показатель (pH) | ед. | 6,0 - 9,0 |
| 1.2. | Температура | С | +40 |
| 1.3. | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 1.4. | Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | 0,75 |
| 1.6. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 1.7. | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 |
| 1.8. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 1.9. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | 2,5 |
| 1.10. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 18,542 |
| 1.11. | БПК5 | мг/дм3 | 25,0 |
| 1.12. | ХПК | мг/дм3 | 100 |
| 1.13. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 23,08 |
| 1.14. | Фосфор общий (Робщ) | мг/дм3 | 5,8 |
| 1.15. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 0,25 |
| 1.16. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 0,25 |
| 1.17. | Сульфаты | мг/дм3 | 69,5 |
| 1.18. | Хлориды | мг/дм3 | 30,072 |
| 1.19. | Алюминий | мг/дм3 | 0,43 |
| 1.20. | Железо | мг/дм3 | 1,522 |
| 1.21. | Марганец | мг/дм3 | 0,074 |
| 1.22. | Медь | мг/дм3 | 0,018 |
| 1.23. | Цинк | мг/дм3 | 0,014 |
| 1.24. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 1.25. | Хром Cr шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 1.26. | Никель | мг/дм3 | 0,013 |
| 1.27. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 1.28. | Свинец | мг/дм3 | 0,013 |
| 1.29. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 |
| 1.30. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 1.31. | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 1,438 |
| 2. | Нормативы состава поверхностных (промливневых) сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа. Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен. |
| 2.1. | Водородный показатель (pH) | ед. | 6,5 - 8,5 |
| 2.2. | Температура | °С | +40 |
| 2.3. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,4 |
| 2.4. | БПК5 | мг/дм3 | 3,3 |
| 2.5. | БПКполн | мг/дм3 | 4,50 |
| 2.6. | Нитрат-анион | мг/дм3 | 40,7 |
| 2.7. | Нитрит-анион | мг/дм3 | 0,452 |
| 2.8. | Аммоний-ион (NH4) | мг/дм3 | 1.93 |
| 2.9. | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 0,978 |
| 2.10. | АСПАВ | мг/дм3 | 0,05 |
| 2.11. | Фенол, гидроксибензол | мг/дм3 | 0,0034 |
| 2.12. | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм3 | 59,6 |
| 2.13. | Хлорид-анион (хлориды) | мг/дм3 | 20,3 |
| 2.14. | Алюминий | мг/дм3 | 0,06 |
| 2.15. | Железо | мг/дм3 | 0,27 |
| 2.16. | Марганец | мг/дм3 | 0,049 |
| 2.17. | Медь | мг/дм3 | 0,003 |
| 2.18. | Цинк | мг/дм3 | 0,01 |
| 2.19. | Никель | мг/дм3 | 0,004 |
| 2.20. | Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | 0,27 |

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров